SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL  TÉCNICA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

“Adecuación y Ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en Tapachula Chiapas”

Propietario: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ubicación:   15a. Av. Norte No. 11, Centro, Tapachula, C.P. 30700, Tapachula, Chiapas.

Antecedentes

De acuerdo a las necesidades y espacios requeridos para el funcionamiento de la Casa de la Cultura Jurídica en esta entidad, este Alto Tribunal ha instruido se realice la intervención del inmueble citado, en congruencia con el programa arquitectónico de adecuación de Casas de la Cultura Jurídica, por tanto, éste deberá ser habilitado, adecuado e integrado a lo existente, para ofrecer más y mejores servicios dentro de las actividades propias de la Casa.

Uno de los objetivos principales de la Casa, es ofrecer la difusión de la Cultura Jurídica, requiriendo para esto la construcción de nuevos espacios que permitan el desarrollo de la misma, para tal efecto se edificarán un Salón de Usos Múltiples, una Sala de Consulta, Núcleo de Sanitarios y una Bodega para de guarda de Acervos Bibliográficos y Expedientes Judiciales.

Descripción del inmueble

El terreno tiene una superficie semiplana de 2,162.77m2 , cuenta con algunas construcciones de un solo nivel que albergan diversas oficinas con distintos usos propios de la Casa de la Cultura.

En la parte trasera del terreno, existen unos bodegones sin cubierta, que actualmente no tienen uso alguno, se cuenta también con una zona techada y sin paredes donde se apila la estantería en desuso y mobiliario diverso, se tiene una gran área de jardín y una gran alberca completamente fuera de servicio

PROYECTO DE ADECUACIÓN

El Proyecto de adecuación comprende de forma general, la demolición tanto de los bodegones como de las áreas recreativas, para construir como ya se mencionó, nuevos espacios que en su mayoría serán de atención al público.

Es importante resaltar que conforme al programa de trabajo de la Dirección de Proyectos, no se intervendrá la zona del jardín, ni se “tapara la alberca”, ni lo concerniente a la zona de estacionamiento, además de que en la “Casa Principal” no se realizarán trabajos relevantes más que los estrictamente necesarios como complemento de las nuevas áreas.

El procedimiento constructivo para cada uno de los trabajos requeridos se desglosa en el conjunto de planos, especificaciones y conceptos de trabajo que sean elaborados para tal adecuación.

En lo referente a la instalación eléctrica se instalara una subestación tipo pedestal, la cual dotará de energía eléctrica a las cargas existentes en la Casa de la Cultura Jurídica y también a las áreas que se implementaran en este proyecto.

En cuanto a la instalación de sistema de aire acondicionado se  instalaran 3 unidades tipo paquete de diferentes capacidades,  que acondicionaran los diferentes espacios contemplados en este proyecto de ampliación.

En lo referente a la instalación de Voz y Datos (cableado estructurado) se contempla realizar las salidas necesarias para las nuevas áreas contempladas en este proyecto de ampliación,  las cuales se interconectarán con el sistema actual; las instalaciones existentes en Casa de la Cultura Jurídica se desmantelaran y serán reemplazadas por un sistema de cableado estructurado nuevo, para lo cual se requiere reubicar el Site existente al área indicada en el proyecto arquitectónico.

En lo referente a la instalación de Sistema de detección de Humos se contempla realizar la instalación de detectores de humos para las áreas en las que se requiere esta necesidad, estos se interconectarán con el sistema actual,

Trabajos a realizar (enunciativos más no limitativos, revisar especificaciones)

Preliminares

- Desmontajes y/o demolición total de ciertas construcciones existentes (cimentaciones, pisos, muros, aplanados, columnas, elementos estructurales, viguerios de madera, ventanas puertas, muebles sanitarios etc.).

- Desmontaje de instalaciones eléctricas, sanitarias y/o especiales.

- Tala de árboles desenraíces, excavaciones y rellenos, donde se indique

- Trabajos de terracerías.

Cimentaciones, Estructuras y Terracerías

- Excavación, cimentación.

- Estructura metálica.

- Cubiertas metálicas.

- Rellenos, consolidaciones de terreno y pavimentos donde se indique.

Albañilerías

- Muros de block hueco y/o de concreto armado en acabado que se indique.

- Castillos, y dalas de concreto armado.

- Firmes y pisos de concreto con acabados pulidos, deslavados o lo que se indique.

- Aplanados de mortero cemento -arena

- Nueva red sanitaria, (tuberías, registros, trincheras, etc)

Acabados

- Muros de tablaroca

- Lambrines de tablaroca y tablacemento

- Losetas cerámicas en pisos y lambrines de sanitarios

- Plafones de tablaroca y tablacemento

- Pintura vinílica en muros y plafones.

- Pintura de esmalte en elementos metálicos

Herrerías y Cancelerías

- Puertas y ventanas

- Mamparas y puertas para núcleos sanitarios.

- Escalera hacia azoteas

- Canceles fijos

Instalaciones Hidrosanitarias

- Red hidráulica nueva.

- Red sanitaria nueva.

- Muebles y accesorios sanitarios.

- Sistemas de alimentación con equipo hidroneumático.

Instalaciones Eléctricas

- Instalación eléctrica integral.

- Instalación de subestación eléctrica tipo pedestal.

- Sistema de iluminación nuevo completo para todas las áreas.

- Sistema de contactos para servicios normales.

- Sistema de contactos para servicios de equipos de cómputo.

- Interconexión con el sistema eléctrico existente en la Casa de la Cultura Jurídica.

Instalaciones Aire Acondicionado

- Instalación eléctrica a equipos de Aire Acondicionado.

- Para oficinas, áreas comunes, salas de juntas, salas de capacitación, área de biblioteca, hemeroteca, acervos, Site y demás áreas vitales se proporcionará temperatura de confort (21-24°C) mediante un sistema solo FRIO.

Instalaciones Voz y Datos

- Instalación de sistema de cableado estructurado (voz y datos).

- Instalación de salidas de audio y video para salón de usos múltiples.

- Instalación de subestación eléctrica tipo pedestal.

Instalaciones de detección de Humos

- Instalación de sistema de Detección de Humos.

- Interconexión con el sistema existente en la Casa de la Cultura Jurídica.

Finalmente es de señalar, que el concepto de diseño busca lograr una integración tanto funcional como formal de las instalaciones actuales con las nuevas por construir y así poder proporcionar un mejor servicio a la comunidad jurídica de esta entidad.