## Formato Cotización
FORMATO DE COTIZACIÓN ANEXO 7
CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO PCCPS/CCJ/OAXACA/03/2021 Contratación del mantenimiento preventivo de pintura, herrería y reparación de humedades para la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca, Oaxaca.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO FISCAL:
RFC:
TELÉFONO:
Clave | Descripción |  | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | Importe
ACA.01 | Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica en muros con rodillo y brocha hasta una altura de 6.00 m, marca comex línea realflex, a dos manos mínimo y hasta cubrir perfectamente la superficie, en colores indicados. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, resanado de fisuras y despostilladuras, movimiento de mobiliario o de cualquier objeto que estorbe, protecciones, andamios, escaleras, acarreos y limpiezas. P.U.O.C.T. |  | M2 | 2100 | 0 | 0
HER.01 | Suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo 100 brillante marca comex en color indicado, en elementos de herrería, a dos manos aplicada con brocha o pistola de aspersión y hasta cubrir perfectamente la superficie; considerar: limpieza, preparación así como aplicación de primario anticorrosivo en piezas y áreas que se requiera. Incluye: materiales, mano de obra, escaleras, andamios, equipo, herramienta, acarreos, protecciones y limpiezas. P.U.O.C.T. |  | N/A | N/A | N/A | N/A
HER.01.01 | Protección fachada 1.67 x 3.16 m. herrería de forja. |  | PZA | 3 |  | 0
HER.01.02 | Reja de acceso principal 2.20 x 3.68 m, 2 hojas abatibles, tablero inferior ciego, tableros con barrotes. Herrería de forja. |  | PZA | 1 |  | 0
HER.01.03 | Puerta 2.06 x 3.18 m. 2 hoja abatibles y antepecho fijo medio círculo. Tablero inferior ciego y tablero superior con barrote, forja. Traspatio. |  | PZA | 1 |  | 0
HER.01.04 | Ventana reticular 1.76 x 1.03 m. perfiles metálicos y vidrio. Bodega materiales. |  | PZA | 1 |  | 0
HER.01.05 | Puerta 0.80 x 2.22 m. 1 hoja abatible. Tablero inferior ciego y tablero superior reticular con perfiles metálicos y vidrio. Bodega materiales |  | PZA | 2 |  | 0
HER.01.06 | Puerta 0.96 x 2.21 m. 1 hoja abatible. Tablero inferior ciego y tablero superior reticular con perfiles metálicos y vidrio. Cubo de luz. |  | PZA | 1 |  | 0
HER.01.07 | Fijo 0.35 x 2.21 m. inferior ciego y tablero superior reticular con perfiles metálicos y vidrio. Cubo de luz. |  | PZA | 1 |  | 0
HER.01.08 | Ventana reticular 0.78 x 0.80 m. perfiles metálicos y vidrio. Cubo de luz. |  | PZA | 2 |  | 0
HER.01.09 | Fijo en escuadra 0.86 x 2.21 m. tablero inferior ciego y tablero superior reticular con perfiles metálicos y vidrio. Cubo de luz. |  | PZA | 1 |  | 0
HER.01.10 | Ventana reticular 0.78 x 0.80 m. perfiles metálicos y vidrio. Cubo de luz. |  | PZA | 3 |  | 0
HER.01.11 | Ventana reticular 0.78 x 0.80 m. perfiles metálicos y vidrio. Cubo de luz. |  | PZA | 2 |  | 0
HER.01.12 | Vigas IPR 8”x 2”visibles en plafón de salón de usos múltiples con un largo de 8.30 ml |  | PZA | 2 |  | 0
ACA.01 | Aplanado de cemento cal arena 1:2:8 y festergral, espesor promedio de 2.5 cm, en muros hasta una altura de 6.00 m. considerar: demolición de aplanado dañado. incluye: material, mano de obra, desperdicios, herramienta, equipo, movimiento de mobiliario o de cualquier objeto que estorbe, andamios, escaleras, acarreos, protecciones y limpiezas. P.U.O.C.T. |  | M2 | 200 |  | 0
ACA.02 | Suministro y aplicación de sellador alkafin marca comex en muros hasta una altura de 1.50 m. de altura. incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, protecciones, andamios, escaleras, acarreos y limpiezas. P.U.O.C.T. |  | M2 | 300 |  | 0
ACA.03 | Suministro y colocación de aerodren marca duro-rock, de pasta cerámica en muro. considerar perforaciones, mortero expansor y rejilla. incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, protecciones, andamios, escaleras, acarreos y limpiezas. P.U.O.C.T. |  | PZA | 20 |  | 0
[5 empty] | Subtotal | 0
[5 empty] | I.V.A | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
ESTA COTIZACIÓN CONSIDERA EN ABSOLUTO LO SEÑALADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES, NOTAS IMPORTANTES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: 45 días naturales.
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca, ubicada en calle José Perfecto García número 100, Colonia centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000.
FORMA DE PAGO: El pago del servicio se realizará en una sola exhibición mediante transferencia electrónica, posterior a los trámites administrativos correspondientes y a la entrega recepción de los trabajos a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
VIGENCIA DE LA PROPUESTA: Esta propuesta permanecerá vigente por un plazo no menor de 30 días hábiles siguientes a la fecha de entrega de las misma.
GARANTIA: Se otorgará una garantía por la calidad y ejecución de los trabajos por el período de un año.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 12 de agosto de 2021.
Nombre y Firma del Representante Legal o Nombre y Firma de la Persona Física