## GIE
Suprema Corte de Justicia de la Nación .
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CINCO ELEVADORES DEL EDIFICIO SEDE
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE.
1.0.0 | Mantenimiento preventivo a cinco elevadores marca GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES, que se encuentran instalados en el edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , conforme a lo siguiente: | Servicio | 12 servicios anuales, 1 por cada mes de la vigencia del contrato
1.1.0 | El mantenimiento se llevará a cabo mensualmente o en intervalos menores si se requiere y considerará los trabajos y procedimientos en los intervalos que recomiende el fabricante.
1.2.0 | Los trabajos serán realizados por personal con conocimientos y experiencia técnica en el mantenimiento y reparación de equipos similares a los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consistirán, entre otros, en los siguientes:
1.2.1 | Aseo e inspección del cuarto de máquinas.
1.2.2 | Aseo y revisión de motor y máquina.
1.2.3 | Revisión del tablero de control y todos sus componentes.
1.2.4 | Revisión y ajuste de la máquina.
1.2.5 | Revisión del correcto funcionamiento del sistema de frenado.
1.2.6 | Revisión de poleas de tracción y desviadoras.
1.2.7 | Revisión de cables tractores en cuarto de máquinas y recorrido.
1.2.8 | Revisión y ajuste del sistema tractor en su totalidad (funcionamiento general).
1.2.9 | Revisión y ajuste del regulador de velocidad.
1.2.10 | Lubricación de la polea tensora del regulador
1.2.11 | Aseo de los componentes en cubo: rieles, contrapeso y guías.
1.2.12 | Lubricación de rieles de canina y contrapeso.
1.2.13 | Revisión y ajuste de dispositivos de seguridad en cubo: límites finales.
1.2.14 | Revisión de cables viajeros y cableado eléctrico.
1.2.15 | Revisión y ajuste de niveles de paradas.
1.2.16 | Examinar seguridad de puertas y operación.
1.2.17 | Revisar botoneras de cabina y pisos.
1.2.18 | Evaluar sistema de señalización.
1.2.19 | Revisar el sistema sísmico.
1.2.20 | Probar el funcionamiento de las alarmas.
1.2.21 | Aseo y revisión del techo de cabina y operador de puertas.
1.2.22 | Revisión de la suspensión de puertas.
1.2.23 | Probar la seguridad del paracaídas.
1.2.24 | Limpieza de la suspensión inferior de la cabina.
1.2.25 | Limpieza de la fosa.
NOTAS IMPORTANTES
1 | La persona adjudicada deberá conocer las especificaciones del equipo y los procedimientos indicados por su fabricante. Deberá contar con una línea de soporte técnico directo del fabricante.
2 | El alcance del mantenimiento a contratar es preventivo, no correctivo. En caso de una descompostura, la persona adjudicada deberá contar con el suministro de refacciones nuevas y originales de forma directa con el fabricante de los equipos para que pueda presupuestar y suministrar las piezas en el menor tiempo posible, siempre y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepte el respectivo presupuesto. La mano de obra por el reemplazo, ajuste, programación, puesta en operación, etc. de las nuevas piezas y/o componentes, se considera parte del mantenimiento preventivo que se contrata.
3 | Los trabajos de mantenimiento se realizarán en el horario y fecha que se fijen de común acuerdo entre la persona adjudicada y el supervisor que designe la Dirección de Servicios de Mantenimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación .
4 | la persona adjudicada deberá contar con un servicio de atención telefónica en el que reciba los reportes por falla del equipo en un horario de las 7:00 a las 20:00 horas de lunes a domingo. la persona adjudicada contará con dos horas posteriores a la recepción del reporte, para que su personal se presente en el inmueble para diagnosticar la falla reportada. La falla deberá solucionarse a la brevedad, dentro de las siguientes 48 horas.
5 | La Suprema Corte facilitará los servicios sanitarios, agua potable y energia eléctrica que se requieran para la realización de los trabajos.
6 | la persona adjudicada es el único responsable por la atención médica de sus trabajadores que pudiera llegar a requerirse por enfermedad o accidente de trabajo.
7 | Queda estrictamente PROHIBIDA la contratación de personal menor a 18 años de edad, por lo que la supervisión o la personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán solicitar la identificación de la persona, la que en caso de no acreditar la mayoría de edad deberá de abandonar las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación .
8 | Es obligatorio el uso de equipo protección y de seguridad que aplique, como es enuncitiva más no limitativamente el siguiente: cubre bocas, máscaras antigases, casco, calzado con casquillo, guantes, tapones auditivos, faja, arnés cuerdas. En caso de faltar y/o encontrarse en malas condiciones o usarse inapropiadamente, la supervisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para suspender los trabajos y/o retirar al personal que corresponda. Los retrasos por cualquiera de estos motivos serán imputables al persona adjudicada.
9 | Durante su estancia en los inmuebles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , la personal dla persona adjudicada portará el uniforme e identificaciones que lo acrediten debidamente. De no hacerlo, el supervisor y/o autoridades de seguridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán solicitarle que abandone las instalaciones.
10 | La persona adjudicada queda obligada a suministrar y abastecer todos los insumos, herramientas y/o equipos necesarios para realizar segura y correctamente los trabajos de mantenimiento que ampara el servicio que se contrata. No se podrá hacer uso de materiales, herramienta ni equipo propiedad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación .
11 | El personal de la persona adjudicada deberá de mostrar un comportamiento moral y respetuoso dentro de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación .
12 | La Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará el pago de los trabajos de forma mensual por servicio debidamente ejecutado.
13 | La persona adjudicada entregará un escrito con el aviso de terminación de trabajos, con cinco días naturales de anticipación a la fecha de conclusión de los mismos, una carta garantía por un año, caratula de estimación, estimación, resumen por partidas, números generadores, reporte fotográfico, carta de aceptación de finiquito y al final de los trabajos, firmará un acta entrega recepción.
14 | La persona adjudicada es responsable de señalizar y proteger las áreas aledañas a los trabajos, así como de retirar la basura, materiales, etc. Cualquier desperfecto o daño será reparado y/o cubierto por la persona adjudicada. En su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reserva la posibilidad de suspender los pagos hasta la reparación y/o reposición total y a satisfacción del daño o afectación.