TÉRMINOS DE REFERENCIA

“LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PROYECTO DE CONEXIONES ENTRE LOS ELEMENTOS DE RIGIDIZACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 16 DE SEPTIEMBRE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”.

- INTRODUCCIÓN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, elaboró el Proyecto Ejecutivo para el servicio relacionado con la Obra Pública denominado “Levantamiento topográfico y proyecto de conexiones entre los elementos de rigidización para el reforzamiento estructural del Edificio 16 de septiembre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, el cual se ubica en Avenida 16 de septiembre número 38, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06000, Ciudad de México.

En este sentido, en el año 2020, la DGIF, solicitó al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, la validación de los dictámenes estructurales efectuados en los años: 2013 “Estudio Estructural al Edificio y emitir el Dictamen de Seguridad Estructural” y 2017 “Dictamen Estructural de respuesta inmediata de Inmuebles de la SCJN” al edificio 16 de septiembre.

Así mismo, el ISC procedió a realizar una inspección ocular estructural al inmueble, de conformidad con las fracciones IX, X Y XVIII del artículo 5 de la Ley del ISC y en la fracción XI del artículo 2 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México.

Con fecha 23 de marzo de 2020, el ISC, emitió el dictamen estructural con referencia ISCDF/DG/462/2020, mediante el cual notificó a la entonces Titular de la DGIF, la necesidad de llevar a cabo un “Análisis numérico global de la estructura”, con el fin de garantizar la seguridad estructural del edificio 16 de septiembre de la SCJN, conforme con la normatividad aplicable en la materia.

Por lo anterior, la DGIF realizó las acciones necesarias para la contratación del servicio relacionado con la obra pública denominado “Análisis numérico global de la estructura”, obteniendo como resultado el estudio y análisis numérico global de la estructura y una propuesta de proyecto de Rigidización, para el edificio 16 de septiembre.

- OBJETIVO

Derivado del análisis numérico global a la estructura del edificio 16 de septiembre de la SCJN, y con base a los datos geotécnicos, de resultados de laboratorio de resistencia de materiales, mediciones “in situ” de los periodos del edificio, obtención de parámetros físico mecánicos del sistema estructural global del edificio, surge la necesidad de llevar a cabo el reforzamiento estructural del mismo a efecto de garantizar la confiabilidad del inmueble en términos de seguridad estructural en cabal apego con la normatividad aplicable en la materia.

Derivado de lo antes expuesto, se requiere la contratación de los servicios profesionales de una persona moral o física especializada en el análisis y diseño de Estructuras para la elaboración del “Levantamiento topográfico y proyecto de conexiones entre los elementos de rigidización para el reforzamiento estructural del Edificio 16 de septiembre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Para lo cual, la DGIF elaboró las acciones principales que deberán contener los Alcances Técnicos para la contratación del servicio relacionado con la obra pública referido, en cumplimiento a la normatividad vigente y de acuerdo con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente (RCDF-2017) y sus Normas complementarias y todas las demás que garanticen su seguridad y operación, conforme a lo siguiente:

  - PRELIMINARES

  - Levantamiento y planos a detalle y de planta de la geometría y dimensionamiento de los elementos estructurales principales, tales como: columnas, trabes y sistema de losa en todos los niveles; así como, detallar la posición del cabezal de todo el sistema de pilotes de control a nivel de cimentación.

  - Diseño de conexiones estableciendo un sistema congruente con el tipo de estructura, considerando en todo momento la importancia de la transmisión de

fuerzas a la cimentación existente, la cual contribuya a la seguridad estructural del inmueble en cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia.

  - Elaboración de planos de alzados, de cortes y de detalles de conexión y anclaje en cada uno de los nodos de cada nivel para el reforzamiento estructural siguientes:

- De los ejes “E e I” entre los ejes 1 - 2, y en el eje “2” entre los ejes E - F y G - I, así también, el plano de corte de los ejes “D, F y K” entre los ejes 6 - 7, y en el eje “6” entre los ejes D - E y G - I, para el sótano, planta baja, mezanine, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, sexto nivel, séptimo nivel.

.

  - ENTREGABLES

Deberá entregarse en carpeta electrónica en sistema AutoCAD y física la documentación siguiente:

  - Planos de levantamiento topográfico de las áreas de atención para el reforzamiento estructural, incluyendo niveles, planta de la geometría y dimensionamiento de los elementos estructurales principales de acuerdo con el numeral 1.1., para cada uno de los niveles que conforman el Inmueble.

  - Memoria de cálculo diseño de las conexiones.

  - Planos de detalles de conexiones y anclaje de los elementos de rigidización conforme numeral 1.3 inciso a), para el reforzamiento estructural para cada uno de los niveles que conforman el Inmueble.

  - Minuta de juntas de revisión (una cada semana durante el desarrollo del proyecto de reforzamiento requeridas), en coordinación con la supervisión interna asignada por la SCJN.

  - Cabe señalar que, 5 días hábiles previos a la conclusión del plazo establecido el prestador de servicios deberá enviar la documentación señalada en los Entregables, para revisión por parte de la supervisión interna, con la finalidad de realizar observaciones y estas sean atendidas.

Asimismo, los entregables deberán contar con la firma autógrafa del Responsable Técnico con número de Registro de Corresponsable en Seguridad Estructural, Director Responsable de Obra o Perito Estructural (anexando copia del carnet vigente y cédula profesional).

Lo anterior, de manera enunciativa y no limitativa, en virtud de que podrán realizarse los planos y documentos que así se requirieran.

- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución es de 75 días naturales a partir de la firma del contrato y puesta a disposición del inmueble.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será: Un primer pago del 50% (cincuenta por ciento) al acreditar un avance del 50% del servicio a satisfacción por parte de la supervisión interna de la SCJN.

Un segundo pago del 50% (cincuenta por ciento) al término del servicio y a satisfacción por parte de la supervisión interna de la SCJN.

- REQUISITOS TÉCNICOS

- Documentación que acredite la celebración de al menos dos contratos, de características similares, celebrados en los últimos tres años 2021, 2022, 2023 y en su caso de lo que va de 2024, anexando copia simple de los mismos.

- Curriculum vitae en papel membretado.

- El responsable técnico deberá cumplir con Registro de Corresponsable en Seguridad Estructural, Director Responsable de Obra o Perito Estructural (anexando copia del Carnet vigente y cédula profesional)

NOTAS GENERALES

La SCJN proporcionará al prestador de servicios la siguiente información:

- Dictamen Estructural ISCDF/DG/462/2020 emitido por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México. Anexo 1

- Planos arquitectónicos, donde se indica la geometría en planta, elevación y las secciones de los elementos estructurales, que constituyen al edificio 16 de septiembre. Anexo 2

- Propuesta de Proyecto de Rigidización del “Análisis numérico global para la estructura de un Edificio ubicado en la Ciudad de México”. Anexo 3

- Formato de pie de plano. Archivo 4