## CAT-XXXX-2023
Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General Técnica Dirección de Elaboración y Coordinación de Proyectos
|  |  |  | Fecha: | Abril de 2023
Catálogo de Conceptos "Adecuaciones menores en diversas áreas en la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida, Yucatán"
Ubicación: Calle 59 Núm. 458, Col. Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán.
Conceptos y cantidades para expresión de Precios Unitarios
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P.U. Sin I.V.A. | Importe sin I.V.A.
I | PRELIMINARES
PRE.01 | Desmontaje y retiro sin recuperación de Puerta abatible de madera tipo tambor de 0.80 x 2.10 m. conjuntamente con su marco y chambranas, contemplar elementos de protección en pisos y muros, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.C.T. | PZA | 1
PRE.02 | Desmontaje y retiro de lambrin de tabla-roca con bastidor de postes y canales metálicos, contemplar elementos de protección en pisos y muros, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.C.T. | m² | 19.55
II | ALBAÑILERÍA
ALB.01 | Lambrin de placa de tablacemento fabricado con cemento portland en su núcleo, y laminado con una malla de fibra de vidrio polimerizada en ambas caras de 12.7 mm de espesor y peso de 11.59 kg/m²; con bastidor de poste y canal metalicos 6.35 cal. 20; cinta de refuerzo exterior fabricada a base de fibra de vidrio resistente a las condiciones de alcalinidad y humedad, propios de los elementos exteriores de cemento, para reforzar las juntas y esquinas generadas entre placas de tablacemento; y compuesto de cemento flexible portland y polímeros de látex secos en juntas entre tableros, esquinas interiores y exteriores; considerar trazo, nivelación y la fijación por medio de pijas autoroscantes a piso, muros y/o a estructura metálica, contemplar elementos de protección en pisos y muros, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.C.T. | m² | 19.55
ALB.02 | Abertura de vano de 0.60 x 0.80 m en muro de block de hasta 20 cm espesor aproximados, considerar trazo y delimitación de área, recorte con máquina de disco, emboquillado con mortero de cemento-arena con proporción 1;4, contemplar elementos de protección en pisos y muros, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.C.T. | PZA | 1
III | ACABADOS
ACA.01 | Pintura tipo vinil-acrílica para interiores y exteriores, satinada base agua, en muros, plafones y vanos, aplicada a dos manos como mínimo en color según muestra aprobada en obra para igualar al color existente, considerar preparación de la superficie, resanes con blanco de españa, una mano de sellador vinílico, contemplar elementos de protección en pisos y muros, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.C.T. | m² | 41.5
IV | HERRERÍA
HER.01 | Puerta abatible metálica de 2.10 x 0.80 m fabricada con perfiles tubulares de 3" x 1 1/2" ZR-300 cal. 16 (galvanizados), rejilla luver de lámina Cal.18 con diseño según plano AMDA-01; pivotes superior y en piso y cerradura de seguridad para embutir en perfil de 3"x 1 1/2", el acabado final será con pintura de pintura de esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo aplicada con pistola de aire contemplar elementos de protección en pisos y muros, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.C.T. | PZA | 1
Se anexan Especificaciones Particulares.
|  | Subtotal |  |  | 0
|  | IVA |  | 16% | 0
|  | Total |  |  | 0
De conformidad con el artículo tercero del Acuerdo General de Administración III/2020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el presente oficio se suscribe mediante la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) para actuaciones administrativas.
Elaboró
Arquitecto Fernando Rodríguez Álvarez
Profesional Operativo
Revisó
Arquitecto Marco Antonio Flores Corona
Jefe de Departamento de Seguimiento a Proyectos I
Validó
Arquitecta Alejandra Mondragón Hernández
Directora de Elaboración y Coordinación de
Proyectos

## Cat de Conceptos
Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General Técnica Dirección de Elaboración y Coordinación de Proyectos
ANEXO 2 Catálogo de Conceptos "Rehabilitación de elementos arquitectónicos en la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida, Yucatán"
Ubicación: Calle 59 No. 458, Colonia Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán.
Conceptos y cantidades para expresión de Precios Unitarios
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P.U. Sin I.V.A. | Importe sin I.V.A.
I | PRELIMINARES
PRE.01 | Protección de fachadas interiores por medio de malla-sombra para construcción, contemplando alturas de hasta 8.50m, considerar elementos de sujeción y anclaje incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra terminada | M2 | 432
PRE.02 | Recorte de Repisónes de concreto armado de 30cm de ancho por 16cm de espesor aproximado, realizado con máquina de disco (ubicados en azoteas sobre los balaustros), mantener al menos 5 cm de "barbas" del armado existente para reconstruir nuevamente el repisón, considerar materiales de protección en el sistema de impermeabilización de la losa, encostalamiento de escombros y acarreo (50m aproximados) incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de la demolición, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra terminada. | M | 38
PRE.03 | Retiro y/o demolición de balaustros de concreto armado de 20x20cm aproximados y 55cm de altura (ubicados en azoteas), por medio de recorte con máquina de disco y herramienta menor, considerar materiales de protección en el sistema de impermeabilización de la losa, encostalamiento de escombros y su acarreo (50m aproximados) incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de la demolición, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra terminada. | PZA | 45
PRE.04 | Demolición de aplanados en muros con espesor de hasta 3cm y altura hasta 3.00m, considerar materiales de protección para no dañar zonas adyacentes y pisos por medio cartón y plásticos, encostalamiento de escombros (30m aproximados) incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de la demolición, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra terminada. | M2 | 62
II | ALBAÑILERÍA
ALB.01 | Balaustos de concreto de 20x20cm aproximados y 55cm de altura, con un f'c= 150kg/cm2 y alma de alambrón como refuerzo (a ubicar en azoteas), considerar su fabricación, molde, colado, presentación, anclaje y empotramiento al repizón inferior y superior, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de la desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra terminada. | PZA | 45
ALB.02 | Reparación de balautros de concreto consistente en el tratamiento de fisuras de hasta 3mm por medio de mortero FESTER CM-200, contemplar la preparción de la superficie retirando pintura descarapelada y escorias sueltas, estar libre aceites, grasas, polvos, la mezcla será con 4.5 litros de agua por un saco de 25Kg, la aplicación se realizará humedeciendo la superficie y aplicando la mezcla por medio de cuña plástica y/o brocha procurando su penetración en las fisuras, se lijará el área trabajada para eliminar excedentes de mortero y dejar listo el elemento para recibir pintura vinilica, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de la desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra terminada. | PZA | 37
ALB.03 | Mantenimiento menor de balautros de concreto consistente en la limpieza de la superficie retirando pintura descarapelada y escorias sueltas, libre de aceites, grasas y polvos, dejando listo el elemento para recibir pintura vinilica, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de la desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra terminada. | PZA | 78
ALB.04 | Repisón de concreto armado de 30cm de ancho por 16cm de espesor aproximado con un f'c= 150kg/cm2, agregado máximo de 3/4" y 4 var. del #3, iguales a los existentes sobre balaustros en azoteas, contemplar amarre a las barbas de los tramos seccionados, adhesivo para concreto, cimbrado, colado y curado, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de la desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra terminada. | M | 38
ALB.05 | Reparación de repisón de concreto consistente en el tratamiento de fisuras de hasta 3mm por medio de mortero FESTER CM-200, contemplar la preparción de la superficie retirando pintura descarapelada y escorias sueltas, estar libre de aceites, grasas y polvos, la mezcla se será con 4.5 litros de agua por un saco de 25Kg, la aplicación se realizará humedeciendo la superficie y aplicando la mezcla por medio de cuña plástica y/o brocha, evitar dejar grumos, posteriormente al secado se lijará el área dejar listo el elemento para recibir un pintura vinilica, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de la desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra terminada. | M | 16
ALB.06 | Restitución de aplanado en frontón con pasta fina de cal y polvo de piedra de sahcab, en proporcion 1:2½, mas 1/8 de cemento blanco (área aproximada de 1.50m2), hasta una altura de 6.00m considerar la remoción de aplanado en mal estado considerar elementos de protección para no dañar elementos y zonas adyacentes, encostalamiento de escombros y su acarreo (30m aproximados) incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de la demolición, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra terminada. | PZA | 1
ALB.07 | Restitución de cornisa de frontón con pasta fina de cal y polvo de piedra de sahcab, en proporcion 1:2½, mas 1/8 de cemento blanco (sección aproximada de 1.00 m), hasta una altura de 5.00m elaborar una tarraja para realizar la restitución de la sección indicada, considerar elementos de protección para no dañar elementos y zonas adyacentes, encostalamiento de escombros y su acarreo (30m aproximados) incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de la demolición, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra terminada. | PZA | 1
ALB.08 | Reparación de plafon hasta una altura de 2.50m, considerarando el retiro de partes sueltas de la losa, el cepillado del acero expuesto,vigas metálicas y/o varillas y el resane de las hoquedades por medio de pasta de cal y polvo de piedra de sahcab, en proporcion 1:2½, más 1/8 de cemento blanco, contemplar elementos de protección en pisos, encostalamiento de escombros y su acarreo (30m aproximados) incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de la demolición, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra terminada. | M2 | 21
ALB.09 | Aplanado de muro con pasta fina de cal y polvo de piedra de sahcab, en proporcion 1:2½, más 1/8 de cemento blanco hasta una altura de 4.00m considerar elementos de protección en pisos, encostalamiento de escombros y su acarreo (30m aproximados) incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de la demolición, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra terminada. | M2 | 62
ALB.10 | Rehabilitación de escalera de tabique y cemento con sección de 1.50x1.50m con cuatro huellas y cuatro peraltes por medio de concreto simple de F'c=150 kg/cm2 y adhesivo para concreto, considerar restituir las partes faltantes, el perfilado de huellas, peraltes y costados, el encostalamiento de escombros y su acarreo (30m aproximados) incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de la demolición, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra terminada. | PZA | 1
ALB.11 | Reparación de fuente de acceso de sección aproximada de 0.94m de diametro y 0.47m de espesor, consistente en el tratamiento de fisuras de hasta 3mm por medio de mortero FESTER CM-200, contemplar retirar pintura descarapelada y escorias sueltas, la mezcla se realizará con 4.5 litros de agua por un saco de 25Kg, la aplicación será humedeciendo la superficie y aplicando la mezcla por medio de cuña plástica y/o brocha. al secado del mortero se lijará y dejará listo el elemento para recibir pintura vinilica, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de la desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra terminada. | PZA | 1
ALB.12 | Rehabilitación de láminas protectoras de cornisas de 0.55 a 0.60m de ancho por longitudes variables, realizando el lijado de las mismas para retirar el oxido, salpicaduras de mortero, pintura y/o impermeabilizantes anteriores, ajustando los sujetadores y se reponiendo los clavos y/o tornillerias, se lavará toda la superficie con agua a presión por medio de Karcher y posteriormente se aplicará impermeabilizante acrílico ELASTON 4 FIBRATADO color blanco marca Imperquimia y ELASTON REFUERZO DOBLE 65 en los traslapes entre láminas y chaflanes, es indispensable revisar y seguir las instrucciones de la ficha técnica de aplicación del proovedor, contemplar andamiaje metálico (tipo torre) para una altura aproximada de 6.00m. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de la desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra terminada. | M2 | 32
III | ACABADOS
ACA.01 | Pintura vinílica con mínimo contenido de acrílicos en muros y plafones aplicada a dos manos hasta cubrir completamente la superficie en color según muestra aprobada en obra para igualar los tonos existentes, considerar preparación de la superficie y resanes de fisuras menores a base de mortero de cal y polvo, así mismo elementos de protección en pisos y muros, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.Precio por unidad de obra terminada. | M2 | 201
Ver y complementar con las Especificaciones Particulares.
|  | Subtotal |  |  | 0
|  | IVA |  | 16% | 0
|  | Total |  |  | 0

## specificaciones ESP-P-XX-000-21 (hidden)
Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General Técnica Dirección de Proyectos Subdirección de Área
ESPECIFICACIONES "Adecuaciones menores en diversas áreas en la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida, Yucatán"
E S P E C I F I C A C I O N E S
CLAVE | C O N C E P T O
I | PRELIMINARES
PRE.01 | Apertura de vano de 60x60cm en losa de concreto armado, para la colocación posterior de domo de policarbonado, considerar trazo y recorte con maquina de disco, dejando puntas de varilla en escudra para anclaje de sardinel. incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, preparación de superficie, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
PRE.02 | Retiro de impermeabilizante existe prefabricado de 4.5mm granulado, retirando rellenos de 20cm de espesor promedio, para la colocación posterior de domo en zona de azoteas, trabajos a una altura de 2.50m sobre nivel de piso terminado. incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, preparación de superficie, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
PRE.03 | Desmonaje con recuperación de escalera tipo marina EM-03 de 62x375cm, hecha a base de perfiles de herreria. Fijación a muro por medio de placa de acero de 10x10cm de 1/4", escalones de tubo de 1"@20cm y laterales por medio de ptr de 1", considerar retiro de descanso de 60x47cm, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, resguado dentro de la obra hasta su utilización, recortes y resanes de muro con mortero cemento arena 1:4, acabado fino igual a existente asi como aplicaión de pintura marca Comex, linea Comex Vinimex (14 empotres de 15x15cm aproximadamente), limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
PRE.04 | Apertura por medios manuales de elemento de concreto armado en una sección de 25X38cm aproximadamente, trabajos a una altura de 2.50m sobre nivel de piso terminado, considerar trazo y recorte con maquina de disco, dejando puntas de varilla expuestas para anclaje de armadura. incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, preparación de superficie, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
B) | Apertura por medios manuales de elemento de concreto armado en una seccion de 25X43cm aproximadamente, trabajos a una altura de 5.50m sobre nivel de piso terminado.
PRE.05 | Demolición de muro de mamposteria de 50cm de ancho promedio, trabajos a una altura de 5.50m sobre nivel de piso terminado, considerar trazo y recorte con maquina de disco, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, preparación de superficie, acarreos dentro y fuera de la obra, renta d andamios, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
II | ALBAÑILERIA
ALB.01 | Sardinel o pretil de 12cm de espesor y una altura de 30cm (para domo), de concreto armado f'c=250 kg/cm2 acabado aparente, armado con varillas del #3 en cada esquina y refuerzos horizontales 2 del #3, trabajos en zona de sanitarios (azoteas) 2.50m sobre el nivel de piso terminado, se recomienda ver detalle en corte B-B' del plano estructural EST-01. incluye: Suministro y colocación, aplicación previa de Fester Bond Marca Fester, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, cimbra y descimbra de madera de pino de 2da, preparación de superficie, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
ALB.02 | Aplanado acabado fino, con mortero cemento cal arena en proporción 1:2:8 con aditivo Fester Bond mca. Fester, trabajos a una altura de 3.00m sobre el nivel de piso terminado. incluye: Suministro y aplicación, aplicación previa de Fester Bond Marca Fester, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta,preparación de superficie, renta de andamios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
ALB.03 | Pintura en muros con una altura de 3.00m promedio sobre nivel de piso terminado, Marca Comex calidad Vinimex (color tentivo blanco), a dos manos como mínimo, hasta cubrir completamente la superficie, considerando boquillas. incluye: Suministro y colocación, aplicación previa de sellador 1:5 mca. Comex, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, renta de andamios, preparación de superficie, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
b) | Pintura en losas, pretiles y sardines
ALB.04 | Domo de 60x60cm de policarbonato con ventilación, se debe considerar la fijción a estructura de perfiles de herreria, trajos a una altura promedio de 3.00m sobre nivel de piso terminado, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, preparación de superficie, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
ALB.05 | Chaflan a 45° base mortero cemento arena 1:4, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, preparación de superficie, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
ALB.06 | Impermeabilización a base de membrana prefabricada de 4.5mm de espesor APP mca Fester o similiar, trabajos a una altura de 2.50m sobre el nivel de piso terminado, acabado granular, se aplicará IMPREGNACIÓN a base de PORTECTO-HIDROPRIMER aplicado una capa a razón de 5 m2/lt. y se dejara secar por 24 horas, y en caso de existir fisuras se calafateará con sellador PLASTIC CEMENT, sobre el HIDROPRIMER ya seco, se realizará la aplicación con recomendaciones hechas por el fabricante, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, preparación de superficie, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
ALB.07 | Dado para anclaje de armadura y losa a base de concreto armado de 25x18cm, armado con 4 varillas #4 y 3 estribos del #2 @10cm, con concreto f'c=250kg/cm2, con aditivo Festerbond para unir concreto viejo con nuevo, para mayor refererencia ver plano EST-01, incluye: Suministro y fabricación, aplicación previa de Fester Bond Marca Fester, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, preparación de superficie, se deberán hacer barrenos de 3/4" en losa y aplicar adhesivo hit RE-100 marca Hilti en cada barreno (4 barrenos por dado y una profundidad de anclaje de 9cm promedio), cimbra y descimbra aparente, vibrado de concreto, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada.
B) | Dado para anclaje de armadura y losa a base de concreto armado de 43x25cm armado con 6 varillas #4 y 3 estribos del #2 @10cm, con concreto f'c=250kg/cm2, con aditivo Festerbond para unir concreto viejo con nuevo para mayor refererencia ver plano EST-01.
ALB.08 | Relleno con material ligero de la región (Tezontle o Tepojal o Piedra Pomex, etc), para dar pendiente en zona de azoteas. incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, preparación de superficie, elevaciones, trabajos a una altura de 2.50m sobre nivel de piso terminado, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
ALB.09 | Entortado con mortero cemento arena 1:4 de 5 cm de espesor sobre relleno para recibir impermeabilizante, acabado con llana de madera. incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, preparación de superficie, elevaciones, trabajos a una altura de 2.50m sobre nivel de piso terminado, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
ELE.01 | Reubicación de luminarios flourescente con difusor acrilico existente de 0.25x1.20m aproximadamente, a una distancia no mayor de 1.00 de su ubicación original. incluye: Desmontaje y resguardo hasta su colocación dentro de la obra, cable #10 y canaleta, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, renta de andamios, elevaciones, trabajos a una altura de 2.50m sobre nivel de piso terminado, taquetes y tornillos para fijar a losa de concreto, acarreos dentro y fuera de la obra, pruebas de funcionamiento, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada.
III | HERRERIA Y CANCELERIA
HYC.01 | Estructura Base para Domo, hecha con perfiles de herrería, con 4 postes de perfil cuadrado de 2x2" (30cm de altura), Marco inferior y superior con perfiles prolamsa R-200 de 2x1" cal. 18 (9kg/6m) de 55cm de longitud y con rejilla luver cal.18 (2.4kg/pza) de lamina galvanizada (4 lineas horzontales) ver detalle DM-01 en plano de Detalles, acabado final con pintura de esmalte mca. Comex linea Comex 100 color tentativo Blanco a 2 manos o hasta cubrir la superficie, previa aplicación de primer anticorrosivo mca Comex, uniones por medio de soldadura con electrodos mca. infra E-6013 y ángulos de 2"x2" de 1/4" fijados entre postes y sardinel por medio de taquetes y tornillos cabeza exagonal, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
HYC.02 | Tela mosquitero con perfil perimetral acabado aluminio natural, fijado a Estructura de 2x2" por medio de pijas. incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
HYC.03 | Fabricacion de escalera marina EM-01 de 47x255cm, hecha a base de perfiles de herreria. Fijación a muro por medio de placa de acero de 10x10cm de 1/4" (10 placas), escalones de tubo de 1"@20cm (7 pzas)y laterales por medio de ptr de 1", descanso con lamina antiderrapante mca. Zarpa de 60x47cm, cal. 18 (9.5kg./m2), protección curva en la parte superior de 62x80cm a base de solera de 2x 3/16", acabado final con pintura de esmalte mca. Comex linea Comex 100 color tentativo Blanco a 2 manos o hasta cubrir la superficie, previa aplicación de primer anticorrosivo mca Comex, fijación a muro por medio de taquetes y tornillos cabeza exagonal, asi como soldadura mca Infra E-6013, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
HYC.04 | Fabricacion de escalera marina doble EM-02 de 47x155cm y 47x225cm, hecha a base de perfiles de herreria. Fijación a muro por medio de placa de acero de 10x10cm de 1/4" (10 placas), escalones de tubo de 1"@20cm (4 pzas de un lado y 6 del otro)y laterales por medio de ptr de 1", descanso con lamina antiderrapante mca. Zarpa de 60x47cm, cal. 18 (9.5kg./m2), protección curva en la parte superior de 62x80cm a base de solera de 2x 3/16" (solo la parte mas alta), acabado final con pintura de esmalte mca. Comex linea Comex 100 color tentativo Blanco a 2 manos o hasta cubrir la superficie, previa aplicación de primer anticorrosivo mca Comex, fijación a muro por medio de taquetes y tornillos cabeza exagonal asi como soldadura mca. Infra E-6013, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
HYC.05 | Rehabilitación y Reubicación de escalera marina EM-03 de recuperación de 62x375cm, hecha a base de perfiles de herreria la cual será reubicada al eje E entre g'-c. Fijación a muro por medio de placa de acero de 10x10cm de 1/4" (14 placas), escalones de tubo de 1"@20cm (12 pzas) y laterales por medio de ptr de 1", protección nueva curva en la parte superior de 62x80cm a base de solera de 2x 3/16" (en parte mas alta). limpieza con carda y lija, acabado final con pintura de esmalte mca. Comex linea Comex 100 color tentativo Blanco a 2 manos o hasta cubrir la superficie, previa aplicación de primer anticorrosivo mca Comex, fijación a muro por medio de taquetes y tornillos cabeza exagonal, asi como soldadura mca. Infra E-6013, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
HYC.06 | Armadura de acero para cubierta en patio central a base de tubo de acero "OC" de 8", Ced.20 (33.32kg/m) con espesor de 1/4", con una sección recta de 3.42m de longitud y una curva de 2.78m de arco a ejes con un radio de 3.11m más un arco de 0.61m con radio de 0.90m y con tapas a base de placa de 1/4" en los extremos; con anclaje a base de tubo de 6" (3 Armaduras en el claro) y una longitud de acuerdo al plano estructuras para soporte de cubierta. Con tubos de 2" de tubo ced.80XE (7.48KG/M) de diferente longitud (con placas de 10x15cm fijas por medio de soldadura E-7018 a tubo de 8"), diagonales con cable de acero inoxidable de 3/8" tensado con perros sujeta cables, más 6 tubos de 2" que conectan las armaduras con una longitud de 6.25m aproximadamente, en la cumbrera y conectando armaduras se pondrá una solera corrida sobre tubo de 2" de 3/8"x2". Cada armadura ira conectada a dado de 18x25cm de desplante de concreto armado anclada sobre la losa de concreto existente. para mayor referencia ver plano estructural EST-01. incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra especializada, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, izaje, renta de andamios, maniobras, cortes y ajustes necesarios, soldadura E-7018 (debe considerarse 3 pruebas no destrucvivas a las soldaduras de las armaduras instaladas como mínimo), primer anticorrosivo y pintura de esmalte Marca comex, línea Comex 100 en color tentativo Blanco, a dos manos como minimo o hasta cubrir perfectamente la superfecie, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
HYC.07 | Cubierta a base laminas de Policarbonato, marca Danpalon, Honey comb de 8mm de espesor en color gris reflectivo (Multiceldillas DP8), Hoja de 600x11980x8mm, con un espesor tota de 23mm en empalmes con sistema de conector tipo "U" con tapas en los extremos, pijas de cabeza plana del #8 de 1/2", sujetadores de acero inoxidable. incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra especializada, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, izaje, renta de andamios, colocación de perfil "U" de 1/2" de policarbonato con silicon transparente para sellado en área de recorte y perímetro de la cubierta,, maniobras, cortes y ajustes necesarios, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra especializada, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, izaje, renta de andamios, maniobras, cortes y ajustes necesarios, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
IV | LIMPIEZA
LIM.01 | Limpieza final de la obra, la cual deberá dejar en condiciones óptimas de ser habitada cada área, se realizará con detergentes y limpiadores, se incluyen los pisos, puertas, ventanas, vidrios, muebles sanitarios y todo aquél elemento que lo requiera (no deberá quedar rastro de materiales y/o desechos) a satisfacción de la supervisión, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio por unidad de obra completamente terminada
Fecha:
CAT-P-10-ADE-22